|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MAUDYKLŲ VANDENS KOKYBĖS STEBĖJIMŲ REZULTATŲ PATEIKIMO LENTELĖ** | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |
| Savivaldybė | Maudyklos pavadinimas | Bandinio paėmimo data | Mikrobiologiniai parametrai | |  | | | | | | |
| Žarniniai enterokokai (ksv/100 ml) | Žarninės lazdelės (ksv/100 ml) | Melsvadumbliai, mg/l | Jūrinis fitoplanktonas, mg/l | Didieji dumbliai, mg/l | Nuolaužos, plūduriuojančios medžiagos, dervų likučiai, stiklas, plastikas, guma | | | |
| Norma |  |  | 100 | 1 000 | \*\*\* |  |  | neturi būti | | | |
| 1 | Visagino ežero maudykla | 2020-05-27 | Neaptikta | <1,0(0,0-3,7) | - | - | - | Nerasta | | | |
| 2. | Visagino ežero maudykla | 2020-06-10 | Neaptikta | <1,0(0,0-3,7) | - | - | - | Nerasta | | | |
| 3. | Visagino ežero maudykla | 2020-06-25 | 8,0(3-16) | <1,0(0,0-3,7) | - | - | - | Nerasta | | | |
| 4. | Visagino ežero maudykla | 2020-07-07 | 14 | 9,8(4,7-18,4) | - | - | - | Nerasta | | | |
| 5. | Visagino ežero maudykla | 2020-07-21 | <1 | 3,1x10¹ |  |  |  | Nematyti | | | |
| 6. | Visagino ežero maudykla | 2020-08-03 | <3 | 5,2(1,8-10,8) |  |  |  | Nerasta | | | |
|  | | | | | | | |  |  |  |  |