|  |
| --- |
| **MAUDYKLŲ VANDENS KOKYBĖS STEBĖJIMŲ REZULTATŲ PATEIKIMO LENTELĖ** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Savivaldybė | Maudyklos pavadinimas  | Bandinio paėmimo data | Mikrobiologiniai parametrai |   |
| Žarniniai enterokokai (ksv/100 ml)  | Žarninės lazdelės (ksv/100 ml) | Melsvadumbliai, mg/l  | Jūrinis fitoplanktonas, mg/l | Didieji dumbliai, mg/l | Nuolaužos, plūduriuojančios medžiagos, dervų likučiai, stiklas, plastikas, guma |
| Norma |   |   | 100 | 1 000 | \*\*\* |   |   | neturi būti |
| 1 | Visagino ežero maudykla | 2020-05-27 | Neaptikta  | <1,0(0,0-3,7) | - | - | - | Nerasta |
| 2. | Visagino ežero maudykla |  2020-06-10 | Neaptikta  | <1,0(0,0-3,7)  | - | - | - | Nerasta |
| 3. |   Visagino ežero maudykla |  2020-06-25 | 8,0(3-16)  | <1,0(0,0-3,7)  | - | - | - | Nerasta |
| 4. | Visagino ežero maudykla | 2020-07-07 | 14 | 9,8(4,7-18,4) | - | - | - | Nerasta |
| 5. | Visagino ežero maudykla | 2020-07-21 | <1 | 3,1x10¹ | - | - | - | Nematyti  |
| 6. | Visagino ežero maudykla | 2020-08-03 | <3 | 5,2(1,8-10,8) | - | - | - | Nerasta |
| 7. | Visagino ežero maudykla | 2020-08-18 | 36 | 23,1(14,2-35,7) | - | - | - | Nerasta |
|   |  |  |  |  |