|  |
| --- |
| **VISAGINO EŽERO MAUDYKLOS VANDENS KOKYBĖS STEBĖJIMŲ REZULTATŲ PATEIKIMO LENTELĖ** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Visagino Savivaldybė | Maudyklos pavadinimas | Bandinio ėmimo data | Mikrobiologiniai parametrai |  |
| Žarniniai enterokokai (ksv/100 ml) | Žarninės lazdelės (ksv/100 ml) | Melsvadumbliai, mg/l | Nuolaužos, plūduriuojančios medžiagos, dervų likučiai, stiklas, plastikas, guma |
| Norma |  |  | 100 | 1 000 | \*\*\* | neturi būti |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Visagino ežero maudykla | 2021-05-26 | <3 | <1,0 (0,0-3,7) | - | Nerasta |
| 2. | Visagino ežero maudykla | 2021-06-11 | 3,0 (<1-9) | 9,8 (4,7-18,4) | - | Nerasta |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| PASTABA. \*\*\* – Šį rodiklį būtina tikrinti, kai vanduo intensyviai žydi. |  |  |  |  |  |