|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VISAGINO EŽERO MAUDYKLOS VANDENS KOKYBĖS STEBĖJIMŲ REZULTATŲ PATEIKIMO LENTELĖ** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| Visagino Savivaldybė | Maudyklos pavadinimas | Bandinio ėmimo data | Mikrobiologiniai parametrai | |  | | | | |
| Žarniniai enterokokai (ksv/100 ml) | Žarninės lazdelės (ksv/100 ml) | Melsvadumbliai, mg/l | | | Nuolaužos, plūduriuojančios medžiagos, dervų likučiai, stiklas, plastikas, guma | |
| Norma |  |  | 100 | 1 000 | \*\*\* | | | neturi būti | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | 7 | |
| 1 | Visagino ežero maudykla | 2021-05-26 | <3 | <1,0 (0,0-3,7) | - | | | Nerasta | |
|  |  |  |  |  |  | | |  | |
| PASTABA. \*\*\* – Šį rodiklį būtina tikrinti, kai vanduo intensyviai žydi. | | | |  |  |  |  | |  |