|  |
| --- |
| **VISAGINO EŽERO MAUDYKLOS VANDENS KOKYBĖS STEBĖJIMŲ REZULTATŲ PATEIKIMO LENTELĖ** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Visagino Savivaldybė | Maudyklos pavadinimas | Bandinio ėmimo data | Mikrobiologiniai parametrai |  |
| Žarniniai enterokokai (ksv/100 ml) | Žarninės lazdelės (ksv/100 ml) | Melsvadumbliai, mg/l | Nuolaužos, plūduriuojančios medžiagos, dervų likučiai, stiklas, plastikas, guma |
| Norma |  |  | 100 | 1 000 | \*\*\* | neturi būti |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Visagino ežero maudykla | 2022-05-26 | neaptikta | 2,0 (0,3-7,1) | - | Nerasta |
| 2. | Visagino ežero maudykla | 2022-06-09 | 52 | 71,2 (50,7-98,3) | - | Nerasta |
| 3. | Visagino ežero maudykla | 2022-06-17 | neaptikta | 1,0(0,1-5,5) | - | Nerasta |
| 4. | Visagino ežero maudykla | 2022-07-07 | 21 | 21,3(12,7-32,6) | - | Nerasta |
| 5. | Visagino ežero maudykla | 2022-07-21 | <3 | 7,5(3,6-14,9) | - | Nerasta |
| 6. | Visagino ežero maudykla | 2022-08-04 | 5,0 (2-12) | 148,3 (105,7-199,9) | - | Nerasta |
| 7. | Visagino ežero maudykla |  |  |  |  |  |
| 8. | Visagino ežero maudykla |  |  |  |  |  |
| PASTABA. \*\*\* – Šį rodiklį būtina tikrinti, kai vanduo intensyviai žydi. |  |  |  |  |  |

**VISAGINO EŽERO PAPLŪDIMIO SMĖLIO PARAZITOLOGINIŲ TYRIMŲ REZULTATAI**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr. Eil. | Data | Mėginio paėmimo vieta |
| Paplūdimys | Tinklinio aikštelė | Krepšinio aikštelė | Smėlio dėžė Nr. 1 | Smėlio dėžė Nr. 2 | Smėlio dėžė Nr. 3 | Smėlio dėžė Nr. 4 |
| Norma | Parazitų neturi būti |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | 2022-05-26 | Nerasta | Nerasta | Nerasta | Nerasta | Nerasta | Nerasta | Nerasta |
| 2. | 2022-06-20 | Nerasta | Nerasta | Nerasta | Nerasta | Nerasta | Nerasta | Nerasta |
| 3. | 2022-07-21 | Nerasta | Nerasta | Nerasta | Nerasta | Nerasta | Nerasta | Nerasta |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |